









Załącznik nr 8
PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Zamawiający:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. K. Makuszyńskiego

ul. Aleja Wojska Polskiego 3-5, 58-150 Strzegom

Nazwa zamówienia :

Zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw w ramach

rządowego programu „Radosna szkoła” przy Publicznej

Szkole Podstawowej Nr 4 im. K. Makuszyńskiego w

Strzegomiu; Aleja Wojska Polskiego 3-5

Przedmiot zamówienia wg CPV:

45.11.27.23-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

71.32.00.00-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45.23.32.50-6 – Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

77.30.00.00-3 – Usługi ogrodnicze

Opracował:

Spis zawartości opracowania:

1. Strona tytułowa

2. Spis zawartości opracowania

3. Część opisowa

3.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

3.1.1.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu, oraz zakres robót

budowlanych

3.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (opis stanu istniejącego)

3.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe (opis projektowanego zamierzenia)

3.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

3.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia – część ogólna

3.2.1. Ogólne wymagania dla wykonania i montażu urządzeń zabawowych – sprzętu

rekreacyjnego

3.2.2. Organizacja robót, przekazanie placu budowy, obowiązki Inwestora

3.2.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

3.2.4. Ogrodzenie placu budowy

3.2.5. Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych

3.3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia – część

szczegółowa

3.3.1. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu

3.3.2. Wymagania architektoniczne

3.3.3. Wymagania konstrukcyjne

3.3.4. Wymagania do robót wykończeniowych

4. Część informacyjna

4.1. Wykaz załączników

3. Część opisowa

3.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw, zlokalizowanego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzegomiu przy Alei Wojska Polskiego 3-5. Zamierzenie budowlane realizowane będzie jako tzw. „duży plac zabaw”, tj. o powierzchni ok.500 m2, w ramach programu „Radosna Szkoła”, zgodnie z uchwałą Nr 112/2009 z dnia 7 lipca2009 r. i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia wraz z późniejszymi zmianami. Szkolny plac zabaw jest przeznaczony dla dzieci w młodszym wieku szkolnym - z klas I - III. Zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu placu zabaw, musi spełniać wymagania odnośnie przepisów, w tym:
· Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.); 
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 ze zm.), 
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.);

· Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U.z 2003 r. Nr 229, poz.2275 ze zm.);

· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

· Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.07.2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia

· Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04.10.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.
3.1.1.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych

Powierzchnia szkolnego placu zabaw ok. 500 m2 w tym:

a.- nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny – ok. 240 m2,

b.- nawierzchnia syntetyczna typu tartan lub inna nawierzchnią syntetyczna - ok. 50 m2
c.- zieleń - ok. 210 m2
Inne prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbędne do wykonania i dopuszczenia do użytkowania przedmiotu zamówienia, w tym m.in. przygotowanie terenu pod budowę, usunięcie i wywóz nawierzchni asfaltowej oraz zagospodarowanie placu budowy wraz z wyposażeniem w nowe urządzenia.

3.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (opis stanu istniejącego)

Teren lokalizacji inwestycji: planuje się usytuowanie placu zabaw w części działki Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzegomiu, bezpośrednio przy budynku szkolnym w miejscu „starego” boiska asfaltowego. Teren objęty jest ochroną konserwatorską.

Dane informacyjne dla działki:

• właściciel –Gmina Strzegom
• zarządca trwały – Janina Klonowska dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Strzegomiu
Istniejące zagospodarowanie kubaturowe

Na terenie Szkolnym znajduje się budynek szkoły podstawowej, boisko z nawierzchnią asfaltową, ciągi komunikacyjne. Bezpośrednio w pobliżu placu:

- krzewy, drzewa, murki oporowe,
- drzewo otoczone murem,

- boisko asfaltowe (przewidziane do rozbiórki).

Infrastruktura i komunikacja

Dojazd do terenu inwestycji istniejącym układem komunikacyjnym.

Cechy Gruntu

Cechy gruntów jako podłoża budowlanego określono:

- warunki gruntowe uznano za proste

3.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe (opis projektowanego zamierzenia)

1. Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dla budowy placu zabaw                         o powierzchni około 500 m2w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”- w oparciu                 o niniejszy program funkcjonalno - użytkowy. Projekt należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji, wszystkie zastosowane rozwiązania i użyte materiały, wyposażenie muszą być równoważne z tymi wskazanymi w niniejszym opracowaniu.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również przygotowanie aktualnej mapy do celów projektowych.

2. Uzyskanie wszelkich pozwoleń, uzgodnień i materiałów niezbędnych do zgłoszenia w/w zadania wraz ze zgłoszeniem w imieniu zamawiającego robót we właściwym organie pozwalającym na ich realizację,

3. Przygotowanie terenu pod plac zabaw, usunięcie/demontaż wszystkich elementów kolidujących z placem

4. Dostawa i montaż na nawierzchni bezpiecznej nowego sprzętu rekreacyjnego , np. firmy STEEL lub równoważnego:

- zestaw zabawowy minimum 9- wieżowy

- huśtawka wahadłowa dwuosobowa

- huśtawka typu 'bocianie gniazdo'

- bujak tandem
- bujak na sprężynie pojedynczy - konik
5. Dostawa i montaż wyposażenia uzupełniającego

- ławo-stół x 3 szt.
- ławka pojedyncza x 2szt.
- kosz na śmieci x 3 szt.

- tablica informacyjna z regulaminem
- tabliczka informująca o sposobie wykorzystania danego elementu wyposażenia i przestrzeganiu zasad bezpiecznego użytkowania
- wieszak na ubrania i tornistry
6. Wykonanie podłoża (podbudowy) pod nawierzchnię bezpieczną z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie lub betonową.

7. Pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw bezpieczną nawierzchnią syntetyczną                     z elementów prefabrykowanych (50cmx50cm) na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, amortyzującą upadek dziecka z określonej wysokości, przepuszczalną dla wody, tworząc jeżeli to możliwe nieregularne układy powierzchni. W kolorze zielonym, zgodną z normą PN-EN 1177 , o powierzchni ok. 240 m2.

Grubość nawierzchni oraz amortyzacja musi być dostosowana do współczynnika HIC urządzenia, w strefie którego będzie się znajdować. 

8. Wykonanie ciągów komunikacyjnych w postaci ścieżek o nawierzchni syntetycznej bezpiecznej w kolorze ciemnozielonym, zgodnej z normą PN-EN 1177 o powierzchni ok. 50m2,

9. Wykonanie zieleni towarzyszącej – trawnik ok. 210 m2, 
10. Uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw,
11. Wzmocnienie i zabezpieczenie skarpy, otynkowanie i pomalowanie murka otaczającego rosnące drzewo.

3.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

1. Projekt wykonawczy placu zabaw

Powstały na podstawie opisu technicznego „Koncepcji idei zagospodarowania szkolnych placów zabaw i szkolnych miejsc zabaw dla dzieci młodszych” dostępnego na stronie: http://www.radosnaszkola.men.gov.pl/images/pdf/opis_techniczny.pdf. oraz w oparciu o załączoną do Programu Funkcjonalno – Użytkowego przykładową koncepcję zagospodarowania placu w zakresie rodzaju urządzeń, ich rozmieszczenia i układów nawierzchni syntetycznej.

Projekt musi zawierać:

1.1. część opisową oraz dokumentację rysunkową obejmujące następujące rysunki:

- plan zagospodarowania terenu

- projekt nawierzchni (zwymiarowany rzut placu zabaw z naniesionymi urządzeniami zabawowymi oraz zwymiarowanymi strefami bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń),
- przekroje konstrukcyjne poszczególnych nawierzchni i podbudowy

- rozmieszczenie wyposażenia

-wykaz wyposażenia wraz kartami technicznymi i aktualnymi certyfikatami zgodności                    z normami

1.2. Kosztorys uproszczony wg załącznika nr 7
Przy projektowaniu należy uwzględnić parametry terenu, usytuowanie względem istniejącej infrastruktury, np.: budynków, ogrodzenia, sieci podziemnej czy linii drzew. Teren planowanej inwestycji objęty jest ochroną konserwatorską. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia. Urządzenia składające się na zamówienie muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z normami polskimi                               i europejskimi oraz posiadać certyfikaty zgodności z normami PN-EN1176. Do każdego urządzenia i nawierzchni należy dostarczyć karty techniczne.
Do każdego sprzętu należy dołączyć certyfikat zgodności oraz instrukcję konserwacji, instrukcję użytkowania oraz opis montażu.

Wymagane minimalne parametry materiałowe wobec urządzeń zabawowych:

- konstrukcja urządzeń ze stali o profilu minimum 80x80x3mm, ocynkowana i dwukrotnie malowana proszkowo RAL 7040,

- urządzenia kotwione w fundamentach betonowych

- ślizgi zjeżdżalni muszą być wykonane ze stali nierdzewnej z jednego elementu,

boczki z HDPE grubości minimum 19mm,

- liny stalowe w oplocie poliuretanowym,

- podesty ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej o grubości minimum 18 mm,

- wszystkie śruby, wkręty i inne wystające łączniki należy zakryć plastikowymi kolorowymi „kapslami”,

- elementy drewniane odpowiednio impregnowane

- elementy z tworzyw  (daszki, osłonki z HDPE) odpornych na: uderzenia, warunki atmosferyczne, blednięcie kolorów i promienie UV

- urządzenia muszą być pozbawione niebezpiecznych szczelin, otworów.

Wybudowany plac zabaw musi mieć atrakcyjną dla dzieci kolorystykę. Wyposażenie placu ma tworzyć estetyczną, harmonijną całość.

2. Przygotowanie terenu pod plac zabaw, usunięcie/demontaż wszystkich elementów kolidujących z placem

W bezpośredniej lokalizacji placu zabaw występują elementy, przeszkody które należy usunąć, zdemontować lub zabezpieczyć. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie musi odpowiednio przygotować teren pod planowaną inwestycję. Należy pamiętać że istniejącą zieleń: drzewa, krzewy wysokie należy w miarę możliwości chronić                                   i wkomponować w projektowany plac zabaw.

3. Urządzenia  rekreacyjne 
3.1. Zestaw sprawnościowy minimum 9-wieżowy
[image: image19.png]



zestaw powinien składać się z minimum:

- wieża wysoka z dachem dwuspadowym x 1szt.

- wieża z dachem dwuspadowym x 3 szt.

- wieża z dachem dwuspadowym niska x 1 szt.

- wieża niska bez dachu x 4 szt.

- zjeżdżalnia minimum 125 cm x 1 szt.

- zjeżdżalnia minimum 150 cm x 1 szt.

- zjeżdżalnia minimum 95 cm x 1 szt.

- przejście tunelowe x 1 szt.

- podest kwadratowy ze sklejki antypoślizgowej x 9 szt.

- przeplotnia pionowa x 1 szt.

- przeplotnia pionowa skośna x 1szt.

- drążki gimnastyczne podwójne x1 szt.

- most linowy szczebelki x 1 szt.

- most linowy skośny x 1 szt.

- most linowy skośny równoważnia x 1 szt.

- most linowy równoważnia x 1szt.

- zjazd rurowy x 1 szt.

- grzybki do slalomu lub przeskoków x 4 szt.

- gra kółko i krzyżyk x 1 szt.

- ścianka wspinaczkowa skośna z liną x 1 szt.

- ścianka wspinaczkowa x 1 szt.

- zabezpieczenie x 19 szt.

strefa bezpieczeństwa 116,52 m2 HIC 1,5 m
Obok urządzenia powinna być zamontowana tabliczka informująca o sposobie wykorzystania danego elementu wyposażenia i przestrzeganiu zasad bezpiecznego użytkowania. 
3.2. Huśtawka wahadłowa podwójna
[image: image2.emf]
Siedziska proste- atestowane.

Łańcuch techniczny ocynkowany lub nierdzewny,

wielkość oczek uniemożliwiająca zakleszczenia.

strefa bezpieczeństwa 21,00 m2 HIC 1,3 m
Obok urządzenia powinna być zamontowana tabliczka informująca o sposobie wykorzystania danego elementu wyposażenia i przestrzeganiu zasad bezpiecznego użytkowania 

3.3. Huśtawka wahadłowa Bocianie Gniazdo
[image: image3.emf]
Siedzisko atestowane

Łańcuch kwasoodporny, wielkość oczek uniemożliwiająca zakleszczenia.

strefa bezpieczeństwa 21,00 m2 HIC 1,3 m
Obok urządzenia powinna być zamontowana tabliczka informująca o sposobie wykorzystania danego elementu wyposażenia i przestrzeganiu zasad bezpiecznego użytkowania 

3.4. Bujak Tandem
[image: image4.emf]
konstrukcja z HDPE

sprężyna atestowana

strefa bezpieczeństwa 11,46 m2 HIC 1,0 m

Obok urządzenia powinna być zamontowana tabliczka informująca o sposobie wykorzystania danego elementu wyposażenia i przestrzeganiu zasad bezpiecznego użytkowania 
3.5. Bujak na sprężynie pojedynczy - konik

[image: image5.jpg]



konstrukcja z HDPE

sprężyna atestowana

strefa bezpieczeństwa 3 m2 HIC 0,4 m

Obok urządzenia powinna być zamontowana tabliczka informująca o sposobie wykorzystania danego elementu wyposażenia i przestrzeganiu zasad bezpiecznego użytkowania 
Załączone zdjęcia przykładowych urządzeń oraz szczegółowe opisy mają na celu zobrazowanie wymagań Zamawiającego co do funkcji zabawowych i rodzaju urządzeń, parametrów technicznych zastosowanych materiałów. Wskazane wytyczne, wymiary, parametry należy traktować jako minimalne. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane.

4. Wyposażenie uzupełniające

4.1. Ławo-stół – 3 szt.,

 [image: image6.jpg]



Wymiary:
długość blatu: 200 cm
szerokość blatu: 100 cm
szerokość siedziska ławki: 38 cm
długość ławek: 200 cm
wysokość od podłoża do powierzchni blatu stołu: 75 cm
wysokość od podłoża do powierzchni siedziska: 45 cm
całkowita szerokość (blat + ławki): 190 cm
grubość elementów: 4-5 cm
użyty materiał:.

1) zespolenie elementów tzw. ocynkowanymi śrubami zamkowymi (z gładką główką)
2) użyty materiał wysuszony: impregnowana sosna lub jodła pobejcowana na wybrany przez zamawiającego kolor
3) kanty zaokrąglone frezarką, brak zadziorów
4) pośrodku stopa, co zapobiega uginaniu się
5) montaż poprzez zabetonowanie w gruncie

4.2. Kosz na śmieci z pokrywką– 3 szt.
[image: image7.emf] 
• Wysokość (cm) : ok. 70
• Średnica (cm) : ok. 40
• Pojemność kosza (l) : ok. 35
• Waga (kg) : ok. 20
Materiały:
• Konstrukcja: stal malowana farbami proszkowymi
Sposoby montażu:
• montaż poprzez zabetonowanie nogi w gruncie

4.3. Ławka z oparciem – 2 szt.

Ławki o długości co najmniej 180 cm, profil wykonany ze stali, siedzisko z drewna.

Kolory i kształt do uzgodnienia z Zamawiającym. Montaż poprzez zabetonowanie w gruncie
[image: image8.jpg]



4.4. Regulamin placu zabaw oznaczony wg wytycznych umieszczonych na stronie internetowej: http://www.men.gov.pl/images/docs/radosna_szkola/tablice.pdf. 

Na tablicy informacyjnej zamieszczony ma być regulamin placu zabaw. Tablica musi być umieszczona w widocznym miejscu, w pobliżu wejścia na teren projektowanego placu zabaw. 

Format tablicy informacyjnej musi umożliwiać zamieszczenie regulaminu określającego zasady i warunki [image: image1.emf]korzystania z placu w sposób czytelny dla użytkowników oraz numery telefonów alarmowych. Nad regulaminem powinien widnieć napis o treści: Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego „RADOSNA SZKOŁA”.

Teść regulaminu należy uzgodnić z Zamawiającym.
4.5. Wieszak na tornistry i ubrania

20 punktowy wieszak o konstrukcji stalowej – 1 szt. Kolory i kształt do uzgodnienia z Zamawiającym.
Fundamenty do montażu elementów wyposażenia uzupełniającego wykonać należy zgodnie            z instrukcją producenta urządzeń. Wyposażenie dodatkowe musi być zaprojektowane                        i wykonane zgodnie z polskimi i europejskimi normami oraz posiadać certyfikaty zgodności      z normami lub atest fabryczny – deklaracje zgodności.

5. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną

Podbudowa powinna być wykonana zgodnie z zaleceniem producenta nawierzchni bezpiecznych i być dostosowana do uwarunkowań terenu na którym będzie się znajdować plac zabaw.

6. Nawierzchnie placu zabaw

Nawierzchnia placu zabaw zostanie wykonana z materiałów przepuszczalnych, układanych z płyt 50 cm x 50 cm grubości odpowiedniej do współczynnika HIC danego urządzenia – zgodnie z wymogami normy PN-EN 1177:2009, na której zostaną zamontowane elementy urządzeń do ćwiczeń ruchowych. Grubość nawierzchni bezpiecznej uzależniona jest od wysokości zamontowanych urządzeń oraz związanej z tym wysokości swobodnego upadku. W przeprowadzonych badaniach dla danej nawierzchni ustalona powinna być krytyczna wysokość upadku, która stanowi górną granicę skuteczności w zmniejszeniu urazów głowy podczas użytkowania wyposażenia placu zabaw zgodnego z normą EN 1176:2009.

Nawierzchnia nie powinna mieć żadnych ostrych krawędzi ani niebezpiecznych nierówności. Powinna być tak zbudowana, aby nie stwarzała możliwości zakleszczeń, potknięć oraz być umieszczona na całym obszarze upadku, pod każdym urządzeniem do zabaw, którego HIC jest wyższe/równe 1 m. Dostawca nawierzchni powinien dostarczyć instrukcję dotyczącą prawidłowego montażu, konserwacji oraz procedur kontroli. Nawierzchnia powinna być oznakowana etykietami producenta i dostawcy, albo należy dostarczyć informacje, które pozwolą ją zidentyfikować i użytkować. Powinna posiadać autoryzacje producenta nawierzchni wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. Górna część nawierzchni wykonana zostanie w kolorze zielonym. Krawężniki ograniczające nawierzchnie mogą być betonowe – wówczas muszą być tzw. „zatopione”, tak by nie wystawały ponad poziom nawierzchni i trawnika lub bezpieczne gumowe.
Należy zapewnić skuteczne odwodnienie pod nawierzchnię syntetyczną placu zabaw,
Nawierzchnia komunikacyjna

Ciągi komunikacyjne powinny być wykonane z materiałów przepuszczalnych.

Nawierzchnia komunikacyjna - kolor ciemnozielony.

7. Wykonanie zieleni towarzyszącej

Planuje się wykonanie nawierzchni trawiastej oraz regulację istniejących krzewów rosnących. Trawnik powinien być wysiany z nasion trawy sportowej o dużej wytrzymałości na deptanie. Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem od 1 – 3 %, ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody. Trawnik należy wykonać zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren (niwelacja terenu, usunięcie kamieni, śmieci, korzeni, uzupełnienie ziemią urodzajną, itp. ).
8. Uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw

Istniejące ogrodzenie placu zabaw należy uzupełnić płotkiem drewnianym sztachetowym o wysokości 1 m wraz z furtką dwuskrzydłową o szerokości 1,50 m (skrzydło główne 1m) wyposażoną w samozamykacz. Płotek nie może posiadać żadnych ostrych elementów, krawędzi.

9. Wzmocnienie i zabezpieczenie murka otaczającego rosnące drzewo.

Murek oporowy należy odpowiednio wzmocnić, otynkować i pomalować.

3.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

3.2.1. Ogólne wymagania dla wykonania i montażu urządzeń zabawowych – sprzętu

rekreacyjnego:

a) powinien posiadać 36 miesięczny okres gwarancji;

b) powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów,

c) zabezpieczenie elementów metalowych winno gwarantować trwałość antykorozyjną,

d) konstrukcje nośne wykonane z profilu minimum 80x80x3mm ocynkowane i dwukrotnie malowane proszkowo w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym,
e) powinien być zgodny z PN-EN 1176 oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi                      w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów,

f) powinien być rozmieszczony na placu zabaw w sposób umożliwiający zachowania bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami, określonych w dokumentacji dotyczącej utworzenia placu zabaw.

g) wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty i certyfikaty- wydane przez jednostki certyfikujące,

posiadające akredytacje polskiego Centrum Akredytacji- potwierdzające zgodność produktu z

Polskimi Normami:

· PN-EN 1176-1: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

· PN-EN 1176-2: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.

· PN-EN 1176-3: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.

· PN-EN 1176-6: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących.

· PN-EN 1176-7: 2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

· PN-EN 1177: 2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Wyznaczanie

krytycznej wysokości upadku.

a w przypadkach niewymagalnych – dotyczy wyposażenia uzupełniającego - wykonawca jest zobowiązany do wystawienia deklaracji zgodności z Polskimi Normami:

h) przy każdym urządzeniu zainstalowanym na szkolnym placu zabaw powinny być umieszczone czytelne tablice informacyjne pokazujące możliwości i sposób wykorzystania każdego urządzenia, tak aby osoby, pod których opieką dzieci będą przebywały po zajęciach lekcyjnych, mogły zagwarantować bezpieczne korzystanie z tych urządzeń,

i) na placu zabaw powinna znajdować się tablica informacyjna zawierająca regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz wskazujący, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających ze placu zabaw, numery telefonów alarmowych.

3.2.2. Organizacja robót, przekazanie placu budowy, obowiązki Inwestora

Wykonawca wykona i umieści na placu budowy w widocznym miejscu tablicę informacyjną. Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy plac

budowy. Dostęp do korzystania z energii elektrycznej i z wody należy uzgodnić z dyrekcją szkoły. Inwestor zapewnia nadzór inwestorski.
3.2.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez niego działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wskazanych                           w dokumentach przekazanych mu przez Zamawiającego.

3.2.4. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

3.2.5. Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych

Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca winien stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowanych, jeżeli został oznakowany znakiem „CE” albo znakiem budowlanym. 

3.3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia – część szczegółowa

3.3.1. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu

Przy projektowaniu placu zabaw należy nawiązać się do już wykonanych elementów zagospodarowania terenu.

Naturalne spadki terenu nie powinny przekraczać 0,5 %, w razie konieczności teren pod planowaną inwestycję należy wyrównać.

Lokalizacja placu zabaw powinna spełniać wymogi pod względem nasłonecznienia, spełniać wymogi w zakresie stosowanych odległości, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

3.3.2. Wymagania dotyczące architektury

Elementy małej architektury stanowiące wyposażenie, zarówno pod względem formy, użytych materiałów, wykończenia, jak i kolorystyki powinny charakteryzować się wysokimi walorami estetycznymi oraz posiadać niezbędne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa.

3.3.3. Wymagania dotyczące konstrukcji

Konstrukcja elementów wyposażenia szkolnego placu zabaw (w tym nawierzchnia syntetyczna) powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej; przenosić obciążenia pionowe, poziome i dynamiczne oraz zapewniać trwałość urządzeń.

Konstrukcja podbudowy pod nawierzchnię placu zabaw powinna gwarantować jego trwałość i stabilność, być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej.

Wszystkie elementy wyposażenia szkolnego placu zabaw powinny być trwale związane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub żelbetowe (zgodnie z technologią producenta wyposażenia).

3.3.4. Wymagania dotyczące wykończenia i wyposażenia

Nawierzchnie

Wymagania ogólne.

- Wszystkie nawierzchnie powinny być przepuszczalne, bez konieczności stosowania odwodnień skanalizowanych.

- Nawierzchnie powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz muszą posiadać wszelkie niezbędne atesty, dopuszczenia lub certyfikaty. W szczególności nawierzchnie należy realizować zgodnie z wymogami normy PN – EN 1177 (nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki).

Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw

- Nawierzchnia bezpieczna powinna być wykonana z materiałów przepuszczalnych (piankowa lub gumowa), do stosowania na zewnątrz (zgodnie z normą PN-EN 1177), do umieszczania na niej elementów do ćwiczeń ruchowych,

- Nawierzchnię komunikacyjną należy ograniczyć obrzeżem lub krawężnikiem bezpiecznym na styku z nawierzchnią trawiastą,
- Nawierzchnia bezpieczna powinna być wykonana na stabilnym podłożu wykonanym z kruszyw drogowych lub wg wytycznych producenta nawierzchni,
- W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na powierzchni spadek optymalnie ok. 1,0% w kierunku terenów zielonych,
- Podbudowa nawierzchni bezpiecznej powinna być wykonana w sposób uniemożliwiający odkształcanie się nawierzchni,
- Konstrukcja nawierzchni bezpiecznej powinna zabezpieczać przed skutkami upadku z wysokości zależnej od rodzaju poszczególnych urządzeń zabawowych (w całej strefie bezpieczeństwa dla urządzenia),
- Spód płyt powinien być tak wyprofilowany (rowki) by umożliwiać swobodny przepływ wody: np. w tak zwany kształt tabliczki czekolady co również minimalizuje ryzyko odkształceń płyt.

Nawierzchnia strefy komunikacyjnej (pieszej) placu zabaw

- Nawierzchnia bezpieczna powinna być wykonana z materiałów przepuszczalnych (piankowa lub gumowa), do stosowania na zewnątrz (zgodnie z normą PN-EN 1177), 

- Nawierzchnię komunikacyjną należy ograniczyć obrzeżem lub krawężnikiem bezpiecznym (gumowym) na styku z nawierzchnią trawiastą,
- W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować spadek poprzeczny 1,0%,

Nawierzchnia trawiasta

- Należy chronić istniejącą zieleń, istniejące rosnące krzewy należy poddać zabiegowi regulacji
- W miejscu przeznaczonym pod trawnik nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem 1-3%, ułatwiającym powierzchniowy spływ wody,
-  Przed wykonaniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren:

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,

- teren powinien być poddany odpowiedniemu przygotowaniu przy użyciu narzędzi ręcznych,

- teren powinien być wyrównany i splantowany,

- warstwę ziemi (grubości 10 cm) należy zmieszać z torfem (warstwa 2 cm.) oraz starannie wyrównać,

Wyposażenie.

Rozmieszczenie urządzeń należy zaprojektować z zachowaniem stref bezpieczeństwa pomiędzy nimi, określonymi w dokumentacji producenta - układ urządzeń tak zlokalizować, aby strefy bezpieczeństwa nie zachodziły na siebie w przypadku urządzeń na których występuje ruch wymuszony (np. huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele). Wszystkie urządzenia zastosowane na placach powinny być zgodne z wymogami normy PN-EN 1176:2009 oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (wyposażenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa).

Urządzenia muszą być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów. Wszystkie urządzenia będą zamocowane do podłoża wg wskazań producenta zgodnie z przepisami w taki sposób, by gwarantowały stabilność i bezpieczeństwo. Fundamenty nie mogą stwarzać zagrożenia (potknięcia się lub uderzenia).

Zamontowane urządzenia powinny mieć 3-letni okres gwarancji. 

4. Część informacyjna

4.1. Załączniki do PF-U

a) mapa terenu do celów poglądowych z zaznaczonym miejscem pod plac zabaw

b) koncepcja zagospodarowania placu zabaw wraz z wizualizacją

c) dokumentacja fotograficzna terenu pod planowaną inwestycję
[image: image9.emf]
[image: image10.jpg]R

[ |





[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]



[image: image13.jpg]



[image: image14.jpg]



[image: image15.jpg]



[image: image16.jpg]



[image: image17.jpg]



[image: image18.jpg]



1

